## БЕРЕГИТЕ ЖИЛЬЕ ОТ ПОЖАРА!

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ предупреждает:

В Ростовской области в 2009 году произошло 4145 пожаров, из них 2851 в жилых домах, на которых погибло 353 человека, в том числе 14 детей, травмировано 583 человека.

Основные причины этих пожаров стало:

- неосторожное обращение с огнем (1495 пожаров);

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов (1007 пожаров);

- неосторожность  при  курении (487 пожаров);

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей (289 пожаров);

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (238 пожаров);

- детская шалость с огнем (87 пожаров);

- нарушение правил эксплуатации газовых и др. устройств (88 пожаров).

Вы стремитесь повысить свое благосостояние, окружить себя уютом, но по неосторожности, невнимательности или  просто незнания может возникнуть пожар и в одночасье все нажитое погибнет в огне.

Чтобы не допустить подобного, необходимо знать:

Неосторожность при курении – один из основных и самый опасный фактор пожара, часто ведущий к гибели курящего, в особенности, если курение происходит в постели и усугублено нетрезвым состоянием. Имейте на месте курения пепельницу и курите в тех местах, где меньше всего горючих материалов (лестничная клетка, балкон, кухня), ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты в мусорные ведра, шахты мусоросборников, с балконов и лоджий.
         Основной причиной аварийной работы электропроводки являются перегрузки в электросети, которые происходят по причине: несоответствия сечения (толщины) электропроводов   рабочему   току   (например,   когда   электропроводка   к   звонку выполняется   телефонным   проводом);   включение   в   электророзетку,   со   старой электропроводкой, сразу 3-4 электроприборов, а так же электроприборов с большой потребляемой   мощностью   (1,5   кВт   и   более).

Для   безопасной   эксплуатации электрооборудования, необходимо:

- тщательно соединять провода (пайкой, сваркой, опрессовкой, специальными сжимами);

- правильно выбирать сечение проводников;

- исключать   одновременное   включение  нескольких электроприборов в электророзетку; обеспечивать    охлаждение    (вентиляцию)    электроприборов;

- применять    только исправные предохранители и автоматические выключатели.

Работы необходимо поручать квалифицированному работнику.

Основными причинами пожаров от отопительных приборов являются:

- неправильная разделка дымоходов;

- перекал печей;

- отсутствие предтопочных листов;

- розжиг печей с использованием бензина, керосина и других горючих жидкостей.

Не оставляйте детей без присмотра взрослых. Держите спички (зажигалки и т.п.), горючие жидкости, в местах, недоступных для детей. Не оставляйте детей наедине с обогревательными приборами, в особенности с открытой спиралью и не имеющих устойчивых оснований.

При обнаружении пожара необходимо: немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01» или с мобильного  телефона  «010», «01*» или «5-12-32» в ЕДДС;   до прибытия пожарной охраны принимать меры по спасанию людей, имущества и тушению пожара; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.